
WinСмета2000     

	Стройка
	Formular Nr.5

	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 
 Работы

	Valoarea de deviz  0,00 р.


Intocmit in preюuri  curente

	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	Lucrгri єi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de mгsurг

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	AcA10C


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm
	m
	1,00
	0,00


	0,00



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,197
	0,00
	0,00

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,0252
	0,00
	0,00

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	0,00
	0,00

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,03
	0,00
	0,00

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0135
	0,00
	0,00

	2
	GA09A


	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm 
	m
	1,00
	0,00


	0,00



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,97
	0,00
	0,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,03
	0,00
	0,00

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	1,02
	0,00
	0,00

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	11,16
	0,00
	0,00

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800
	kg
	0,16
	0,00
	0,00

	
	2010102918809
	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m
	m3
	0,001
	0,00
	0,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,194
	0,00
	0,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,07
	0,00
	0,00

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,15
	0,00
	0,00

	
	2320156200900
	Motorina aditivata pct congelare-25 S240
	l
	0,40
	0,00
	0,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07
	0,00
	0,00

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,30
	0,00
	0,00

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,21
	0,00
	0,00

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut
	1,13
	0,00
	0,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,06
	0,00
	0,00

	
	2952270003619
	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp
	h-ut
	1,08
	0,00
	0,00


	
	Total deviz:
	
	
	
	0,00

	
	Incluziv salariu
	
	
	
	0,00


	Intocmit 
	(Иванов В. В.)

	                                       (funcюia, semnгtura)

	Verificat
	(Сидоров И. И.)

	                                      (funcюia, semnгtura)


